# サポートアーム解説動画 テロップ確認のお願い

作成日：2026年10月2日

# ご依頼内容

LP掲載予定の解説動画2本について、映像に重ねるテロップの文言・数値・表現をご確認ください。動画はまだ公開しておらず、ご確認後に修正してから掲載します。

| 動画 | 尺 | 用途 | 音声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解説フル版 | 約57秒 | ヒーロー直下の新セクション「可動ポイント解説」 | 無音（テロップのみで伝える） |
| ヒーロー用ループ | 約17秒 | ページ最上部で自動再生・繰り返し | 無音 |

確認していただきたい観点は次の4点です。

製品の機能・動きの説明に誤りがないか

仕様数値（標準値）が正しいか

部品の呼び名（旋回ベース、クランプレバー、ボールジョイント等）が社内・取説の呼称と合っているか

誇張・誤解を招く表現がないか

修正がある場合は、該当行の「ご指摘」欄に直接ご記入ください。

回答期限：　　　　年　　月　　日

# 解説フル版（約57秒）のテロップ

表示される文言は全部で約30箇所です。時刻は動画内の表示開始～終了（分:秒）です。左上には章番号と章名（例：01 旋回）、右下には「3関節＋1伸縮」のアーム図が0:05.8～0:47.6に常時表示されます。

| 時刻 | 場面 | 種類 | 表示文言 | ご指摘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00.5～0:04.7 | 吸引口がドラム缶の上にある全景 | タイトル | ヒューム・粉じんは、／発生源で吸う。 |  |
| 0:02.4～0:04.7 | 同上 | 注釈（吸引口を丸で囲む） | 吸引口を発生源のすぐそばへ |  |
| 0:04.8～0:08.8 | 天井付け型の全景 | 製品紹介 | 局所排気用／サポートアーム／3関節＋1伸縮／ダクトを、狙った位置でピタッと止める。 |  |
| 0:08.6～0:10.0 | 壁付け型ベースの接写 | 章タイトル | 01 旋回／アーム全体を左右に振る |  |
| 0:09.6～0:13.0 | 同上 | 注釈 | 旋回ベース |  |
| 0:10.0～0:13.0 | 同上 | 角度表示（円弧の矢印） | 左右 各90°（壁付け型） |  |
| 0:13.1～0:16.2 | 壁付け型を横から操作 | 下部テロップ | アームごと左右に振って、作業位置へ |  |
| 0:15.9～0:17.3 | 関節を曲げる操作 | 章タイトル | 02 角度保持／関節は好きな角度で止まる |  |
| 0:17.2～0:20.3 | 同上 | 注釈 | 関節 |  |
| 0:17.9～0:20.3 | 同上 | 下部テロップ | 関節を曲げて、好きな高さ・角度に |  |
| 0:23.3～0:25.1 | 作業者が手を離した状態で一時停止 | 注釈 | 手を離しても止まる |  |
| 0:23.6～0:25.5 | 同上 | 数値 | 保持荷重 3kg |  |
| 0:25.1～0:26.5 | 先端アームを伸ばす操作 | 章タイトル | 03 伸縮／先端アームの長さを調整 |  |
| 0:27.9～0:29.4 | レバー付近で一時停止 | 注釈 | クランプレバー |  |
| 0:28.0～0:29.9 | 同上 | 下部テロップ | レバーを緩めて、先端アームを伸縮 |  |
| 0:30.1～0:33.3 | 頭上まで伸ばした状態 | 数値 | 全長（壁付け型） 約1,485mm |  |
| 0:30.2～0:33.3 | 同上 | 下部テロップ | 伸ばせば、離れた発生源にも届く |  |
| 0:33.1～0:34.5 | 吸引口の接写 | 章タイトル | 04 吸引口の向き／前後・左右どの向きにも |  |
| 0:34.3～0:37.1 | 同上（回転矢印を表示） | 下部テロップ | 吸引口は、前後・左右どの向きでも保持 |  |
| 0:37.2～0:39.9 | 吸引口を手で動かす | 注釈 | 手元で向きを調整 |  |
| 0:39.6～0:41.0 | 天井付け型の関節接写 | 章タイトル | 05 天井付け型／水平360°・上下±30° |  |
| 0:40.6～0:43.4 | 同上 | 注釈 | ボールジョイント 上下±30° |  |
| 0:41.1～0:43.5 | 同上 | 数値 | 水平旋回（天井付け型） 360° |  |
| 0:43.6～0:47.5 | 天井付け型を大きく振る操作 | 下部テロップ | 天井から吊るして、作業エリアを広く使える |  |
| 0:47.4～0:51.6 | 吸引口の比較カード | 見出し | 06 吸引口の形状 |  |
| 0:48.2～0:51.6 | 同上 | 写真ラベル | ストレート／フード（オプション） |  |
| 0:49.0～0:51.6 | 同上 | 数値 | 対応ダクト径 φ200 / φ150 / φ100 |  |
| 0:51.4～0:56.6 | 締め（背景ぼかし） | 見出し | SUPPORT ARM／現場に合わせた取付を、ご提案します。 |  |
| 0:52.7～0:56.6 | 同上 | 補足 | 導入前のご相談・お見積もりだけでも歓迎です |  |
| 0:53.3～0:56.6 | 同上 | ボタン風表示 | お問い合わせはこちら ▶ |  |
| 0:54.0～0:56.6 | 同上 | 社名 | 岩代工業株式会社 |  |

# ヒーロー用ループ（約17秒）のテロップ

ページ見出しの邪魔をしないよう、左下の短いラベル6つだけです。最後は先頭に戻って繰り返します。

| 時刻 | 場面 | 表示文言 | ご指摘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00.3～0:03.1 | 壁付け型ベースの接写 | 01 左右に旋回 |  |
| 0:03.4～0:06.0 | 関節を曲げる操作 | 02 好きな角度で保持 |  |
| 0:06.1～0:08.7 | 頭上まで伸ばす操作 | 03 先端アームを伸縮 |  |
| 0:08.9～0:11.3 | 吸引口の接写 | 04 吸引口の向きも自在 |  |
| 0:11.6～0:14.3 | 天井付け型の操作 | 05 天井付けにも対応 |  |
| 0:14.5～0:17.0 | 吸引口がドラム缶の上にある全景 | 発生源のそばで、吸う。 |  |

# 数値の出典と特に確認したい表現

数値はすべてLP「製品仕様」表の標準値から取っています。最大値（保持荷重の最大4kg）は載せていません。

| テロップの数値 | 仕様表の記載 | ご指摘 |
| --- | --- | --- |
| 左右 各90°（壁付け型） | 可動範囲：壁取付型 水平 左右各90° |  |
| 保持荷重 3kg | 保持荷重：3kg（最大4kg） |  |
| 全長（壁付け型） 約1,485mm | 全長：壁取付型 約1,485mm／天井取付型 約1,697mm |  |
| 水平旋回（天井付け型） 360° | 可動範囲：天井取付型 水平360° |  |
| ボールジョイント 上下±30° | 可動範囲：（ボールジョイント上下±30°） |  |
| 対応ダクト径 φ200 / φ150 / φ100 | 対応ダクト径：φ200、φ150、φ100 |  |
| 3関節＋1伸縮 | 関節数：3関節1伸縮 |  |

次の表現は、映像から判断して付けたものなので、特にご確認ください。

□ 全長 約1,485mm（0:30）：頭上まで伸ばした場面に重ねています。伸縮時の最長ではない場合、誤解を招かないか。

□ 手を離しても止まる（0:23）：ダクトホースの重さを含めてもこの言い切りで問題ないか。

□ 部品名：「旋回ベース」「関節」「ボールジョイント」は仮の呼び名です。「クランプレバー」は元動画の字幕に合わせています。

□ 手元で向きを調整（0:37）：作業者が握っている部品が取っ手か固定レバーか判断できなかったため、部品名を出していません。正しい名称をご教示ください。

□ ストレート／フード（オプション）（0:48）：ストレートが標準品という理解でよいか。

□ 伸ばせば、離れた発生源にも届く／天井から吊るして、作業エリアを広く使える：誇張に受け取られないか。

# ご回答のあとの流れ

ご指摘を反映した修正版をご確認いただき、問題がなければLPに掲載します。

各表の「ご指摘」欄に修正内容をご記入

修正版の動画を作成し、再度ご確認を依頼

確認完了後にLPへ掲載（ヒーロー動画の差し替えと解説セクションの追加）

問題がない場合も、「確認済み」と一言お知らせください。

| 確認者 | 確認日 | 全体へのご意見 |
| --- | --- | --- |